## List1
TROŠKOVNIK U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE UGRADNJA KANALA I KABLIRANJA UČIONICE INFORMATIKE TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA "EDMONDO DE AMICIS" BUJE BUIE
Lokacija: Talijanska OŠ Edmondo De Amicis - Buje, Školiski brijeg 3, Buje 52460
Rb | Opis stavke | JM | kol | Jedinična cijena € | Ukupna cijena €
Dobava i ugradna protuprovalnog sustava
1 | Skidanje postojeće instalacija/produžne letve/opreme i predaja investitoru. | pau | 1
2 | Dobava i ugradnja horizontalne vodilice kabela 19'' 1U | kom | 2
3 | Dobava, ugradanja i spajanje prespojnog panela 1U, za 24 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje SCH | kom | 1
4 | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 26
5 | Dobava i ugradanja Module CAT6, 1 x RJ45 S/FTP SCH | kom | 26
6 | Dobava i ugradnja modula za panel Cat6/a shilded za bezalatno spajanje R&M | kom | 26
7 | Dobava i ugradnja adaptera za modul RJ45 za LEGRAND | kom | 26
8 | Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom | kom | 26
9 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 26
10 | Dobava i ugradnja Kanal PVC 105x50 DLP LEGRAND | m' | 20
11 | Dobava i ugradnja DLP nosač + maska za 4 modula | kom | 25
12 | Dobava i ugradnja DLP nosač + maska za 2 modula | kom | 25
13 | Dobava, ugradnja i spajanje dvostruke šuko utičnice LEG ŠUKO 2x220 prolazna | kom | 25
14 | Dobava i ugradnja slijepi poklopaca za LEGRAND | kom | 26
15 | Dobava i ugradnja čep završni 50x105, LE10702 | kom | 6
16 | Dobava i ugradnja kanal PVC 60x40 ELL/EC | m' | 10
17 | Dobava i ugradnja kanal PVC 40x25 | m' | 6
18 | Dobava i ugradnja podne kanalice | m' | 2
19 | Dobava i ugradnja kabela PPL 3x2,5mm2 | m' | 42
20 | Dobava, ugradanja i spajanje u pripremljenu trasu SFTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija | m' | 330
21 | Dobava i ugradnja prespojnog patch kabel S/FTP cat.6 dužine 0,5 -1,0 m | kom | 26
22 | Dobava i ugradnja prespojnog patch kabel S/FTP cat.6 dužine 2m | kom | 26
23 | Dobava i ugradnja priključka za fiksni spoj uzidni | kom | 4
24 | Demontaža postoječe šuko utičnice i spajanje kabela na fiksni priključak | kom | 4
25 | Sitni potrošni materijal | pau | 1
26 | Izrada protokola o ispitivanju električnih instalacija od ovlaštene osobe | kpl | 1
27 | Izlazak na lokaciju - Buje | pau | 1
UKUPNO SUKLJUČENIM PDV-OM :
UKUPNO BEZ UKLJUČENOG PDV-A:
NAPOMENA: osiguranje beznaponskog stanja nije uračunato u cijenu, isto osigurava naručitelj radova.